ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – ПРОЈЕКАТ

Санација изворишта за снабдевање водом

Партија 2 Санација изворишта Тоба – поновљен поступак

Врста, техничке карактерсистике ( спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл:

1. Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка спроводи се путем отвореног поступка јавне набавке за набавку добара и радова на санацији изворишта воде у два насељена места општине Нова Црња.

2.Квалитет

Квалитет предметних добара мора бити у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке.

3. Захтеви у погледу времена важења уговора и гарантног периода

Уговор се закључује на одређено време са роком важења до 31.12.2021. године, рачунајући од дана обостраног потписивања уговора.

Период гаранције за инсталирану опрему не може бити краћи од 2 године.

4. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања не краћи од 15 дана , нити дужи од 45 дана  од службеног пријема исправног испостављеног рачуна.

5. Опис пројекта

Са циљем да се обезбеди довољна количина воде за снабдевање насеља Тоба планира се санација постојећег бунара БА-15/1. Локација бунара је на парцели број 112 К.О. Тоба.

У постојећем бунару је динамички ниво на 9 м од површине терена, при захватању 22,5 л/с, док је статички ниво на -4 м од коте терена. Капацитет бунара је 6,67 л/с. Потребан притисак у хидрофорским посудама је 6 бар-а.

Пројектном документацијом је предвиђена замена постојеће бунарске пумпе и замена постојећег фреквентног регулатора.

| број | О П И С Р А Д О В А | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| позиц. |  |  |  |
|  | ОПИС ПОЗИЦИЈА ЗА ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА ЈЕДИНИЧНИМ ЦЕНАМА |  |  |
| А | ОПРЕМАЊЕ БУНАРА |  |  |
| 1 | Бунарска пумпа |  |  |
|  | Набавка и монтажа потапајуће бунарске пумпе КСБ UPAC 150-030/08EE+UMA 150-9,0/21E, снаге 9.3 кW, ( КСБ ) или одговарајућа, Q=6.67 л/с, Х= 70 м,са 30 м ел.напојног кабла за директно покретање (рад са фреквентним регулатором), сондом за заштиту од рада на суво са 50 м кабла и техничком документацијом. На пумпи је монтиран неповратни вентил. Мотор пумпе је премотавајући. Обрачун по комаду пумпе. |  |  |
|  |  | ком | 1.00 |
|  | Монтажа пумпе | пауш. |  |
| 2 | Фреквентни регулатор 15 Кw |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња фреквентног регулатора снаге 15 Кw на постојећу бунарску пумпу. Могућност контроле протока и притиска у водоводној мрежи. |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |
|  | Монтажа фреквентног регулатора | пауш. |  |

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

- Испуњеност услова за обављање професионалне делатности

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава услове за обављање професионалне делатности за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 115. Закона и то:

Услови:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 115 Закона);

- Финансијски и економски капацитет

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити финансијске и економске капацитете за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 116. Закона.

Услови:

- да је привредни субјект у претходне 3 обрачунске године (2018, 2019 и 2020) остварио пословни приход у висини од најмање 2.000.000,00 РСД

Доказ:

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре који садржи податке за 2018., 2019. и 2020. годину.

Напомена: Уколико Редован годишњи финансијски извештај за 2020. годину није предат Агенцији за привредне регистре до истека рока за подношење понуда прихватљиви су и извештаји за статистичке потребе са сајта Агенције за привредне регистре.

Услов:

- да понуђач у последњих 12 месеци од дана објављивања јавног позива за достављање понуда није имао блокаде рачуна код пословних банака;

Доказ:

Потврда Народне банке Србије да привредни субјект у последњих 12 месеци пре објављивања позива није био у блокади.

Напомена: Привредни субјект не мора доставити овај доказ уколико је податак доступан на интернет страници Народне Банке Србије.

Услов:

- да је понуђач у последње три обрачунске године извео радове на реконструкцији или санацији изворишта воде, бунара и сл. укупне вредности радаова од минимум 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ:

- Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора, које морају да садрже следеће податке: назв и седиште наручиоца, назив и седиште понуђача, назив изведених радова, број и датум уговора, година завршетка радова, вредност изведених радова без ПДВ-а, контакт особа Наручиоца и потпис одговорног лица наручиоца.

- Фотокопије Уговора и Окончаних ситуација за изведене радове и уграђену опрему.

- Технички и стручни капацитет

Уграђена опрема мора бити усклађена са стандардом ISO 15551.

Доказ: Фотокопија сертификата произвођача за уграђену опрему.

- Обилазак локације

Због специфичности локације пожељан је обилазак терена како би се потенцијални понуђач упознао са теренским, климатским и другим условима, карактеристикама, могућностима изградње и осталим елементима битним за одређивање реалних јединичних цена са којима ће учествовати на набавци.

Пре обиласка локације и увида у техничку документацију потенцијални понуђачи подноси писани захтев представнику Наручиоца, најкасније 2 дана пре самог обиласка локације, на mail: novacrnja@gmail.com. Заинтересована лица могу да изврше обилазак локације и увид у техничку документацију најкасније 5 дана пре утврђеног рока за подношења понуда.  Обилазак локације није могуће извршити након истека горе наведеног рока.