**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | опис | Количина | Јединица мере | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Припремни радови у постојећим котларницама-припрема грађевинског простора за одвод кондезата и електро инсталације за повезивање опреме | 3 | ком |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и уградња Кондезационоггасног котрла снаге 48kW Vaillant (или одговарајући)tip ecoTEC VU-486/5-5 са интегрисаном циркулациономпумпом са променљивим бројем обртаја | 3 | ком |  |  |
| 3. | Повезивање постојеће топловодне инсталацијеу објекту са новим гасним котлом -комплет са свим потребним материјалом | 3 | ком |  |  |
| 4. | Функционално испитивање и пуштање у рад | 3 | ком |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а |  |
| ПДВ 20% |  |
| **СВЕ УКУПНО** |  |