**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | опис | Количина | Јединица мере | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Припремни радови у постојећим котларницама-  припрема грађевинског простора за одвод кондезата и електро инсталације за повезивање опреме | 3 | ком |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и уградња Кондезационог  гасног котрла снаге 48kW Vaillant (или одговарајући)  tip ecoTEC VU-486/5-5 са интегрисаном циркулационом  пумпом са променљивим бројем обртаја | 3 | ком |  |  |
| 3. | Повезивање постојеће топловодне инсталације  у објекту са новим гасним котлом -  комплет са свим потребним материјалом | 3 | ком |  |  |
| 4. | Функционално испитивање и пуштање у рад | 3 | ком |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а | | | | |  |
| ПДВ 20% | | | | |  |
| **СВЕ УКУПНО** | | | | |  |